|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Einrichtung / Institut (Stempel):**       | **Gebäude:**       | **Etage(n):**       |
| **Anzahl der Arbeitsplätze:**       | **Raum-Nummer(n):**       |
| Verantwortliche(r) Leiter/in:      |
| Erstmals erstellt von / am:       |
| Zuletzt bearbeitet von / am:       |

Bitte für jeden Arbeitsplatz ein Dokument ausfüllen. Bei gleichartigen Arbeitsplätzen ist ein gemeinsames Dokument möglich. Bei auftretenden Mängeln ( [x]  nein ) bitte Raum-Nr. angeben.

|  | **entfällt** | **ja** | **nein** | **Raum-Nr.** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 Allgemeine Sicherheit |  |  |  |  |
| * 1. Die allgemeinen Zutrittsbeschränkungen für Laboratorien werden beachtet.
 | [ ]  | [ ]  | [ ]  |       |
| * 1. Die Arbeiten werden entsprechend den einschlägigen Regeln und Vorschriften durchgeführt.
 |  | [ ]  | [ ]  |       |
| * 1. Arbeitsplätze in den Räumen sind so angelegt, dass Beschäftigte sich nicht im möglichen Gefahrenbereich aufhalten.
 | [ ]  | [ ]  | [ ]  |       |
| * 1. Versuchsaufbauten werden so konzipiert, dass das Risiko einer Gefährdung von Beschäftigten oder Dritten so gering wie möglich ist.
 |  | [ ]  | [ ]  |       |
| * 1. Bei selbstgebauten Anlagen oder Geräten sind Gefahren oder Gefahrensituationen ermittelt.
 |  | [ ]  | [ ]  |       |
| Die erforderlichen Schutzeinrichtungen sind angebracht. |  | [ ]  | [ ]  |       |
| Weitere erforderliche Schutzmaßnahmen sind umgesetzt. | [ ]  | [ ]  | [ ]  |       |
| * 1. Dem Laborpersonal stehen technische Unterlagen und Bedienungsanleitungen für die einzelnen Maschinen zur Verfügung.
 | [ ]  | [ ]  | [ ]  |       |
| Elektrische Gefährdung |  |  |  |  |
| * 1. Falls erforderlich, sind die Arbeitsbereiche mit der Kennzeichnung „Warnung vor elektrischer Spannung“ zu versehen.
 | [ ]  | [ ]  | [ ]  |       |
| * 1. Es ist gewährleistet, dass betriebsmäßig unter Spannung stehende Teile gegen Berührung gesichert sind.
 |  | [ ]  | [ ]  |       |
| * 1. Elektrische Anlagen werden nur von Elektrofachkraft den elektrotechnischen Regeln entsprechend errichtet und gewartet werden.
 |  | [ ]  | [ ]  |       |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Weitere betriebsspezifische Gefährdungen |  |  |  |  |
|       |  | [ ]  | [ ]  |       |
|       |  | [ ]  | [ ]  |       |
|       |  | [ ]  | [ ]  |       |

Freiburg, \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

 Unterschrift des/der verantwortlichen Leiters/in

**Erforderliche Maßnahmen zur Mängelbeseitigung:**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Nummer** | **Maßnahmen** | **veranlasst****durch / am**  | **erledigt****am** | **Verantwortliche(r)**  |
|       |       |       |       |       |
|       |       |       |       |       |
|       |       |       |       |       |
|       |       |       |       |       |
|       |       |       |       |       |