| Einrichtung / Institut (Stempel): | Gebäude: | Etage(n): |
| --- | --- | --- |
|  | Anzahl der Arbeitsplätze: | Raum-Nummer(n): |
|  | Verantwortliche(r) Leiter/in: |
|  | Erstmals erstellt von / am: |
|  | Zuletzt bearbeitet von / am: |

Bitte für jeden Arbeitsplatz ein Dokument ausfüllen. Bei gleichartigen Arbeitsplätzen ist ein gemeinsames Dokument möglich. Bei auftretenden Mängeln (  nein ) bitte Raum-Nr. angeben.

|  | entfällt | ja | nein | Raum-Nr. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 Grundsätzliches |  |  |  |  |
| Eine technische Lüftung ist vorhanden und funktionstüchtig. |  |  |  |  |
| Fußböden oder deren Beläge sowie hindurchgehende Leitungsdurchführungen sind wasserdicht ausgeführt. |  |  |  |  |
| Die Labortüren schlagen in Fluchtrichtung auf und sind mit einem Sichtfenster ausgerüstet. |  |  |  |  |
| Im Labor sind mit Frischwasser gespeiste Notduschen vorhanden, die regelmäßig geprüft werden; die Ergebnisse werden dokumentiert. |  |  |  |  |
| Brenngasleitungen sind gesondert absperrbar. Zusätzlich ist eine Absperreinrichtung außerhalb des Laboratoriums vorhanden. |  |  |  |  |
| Im Labor sind gekennzeichnete Not-Aus-Einrichtungen vorhanden. |  |  |  |  |
| Labororganisation und -betrieb |  |  |  |  |
| Labore, zu denen auch Unbefugte Zugang haben könnten, werden stets verschlossen, wenn sich keine Beschäftigten dort aufhalten. |  |  |  |  |
| Die Beschäftigten haben für die durchzuführenden Tätigkeiten die erforderliche Fachkunde und Qualifikation. |  |  |  |  |
| Die allgemeine Handlungshilfe „Sicheres Arbeiten in Laboratorien“ (BGI/GUV-I 850-0) ist bekannt. |  |  |  |  |
| Die Beschäftigten werden vor Aufnahme der Tätigkeiten unterwiesen, danach mindestens einmal jährlich; die Durchführung wird dokumentiert. |  |  |  |  |
| Tätigkeiten von Fremdpersonal (z. B. Reinigungskräfte, Handwerker) werden erst nach Unterweisung ausgeübt; die Durchführung der Unterweisung wird dokumentiert. |  |  |  |  |
| Im Labor wird ständig geeignete Arbeits- und Schutzkleidung getragen und von der Straßenkleidung getrennt aufbewahrt. |  |  |  |  |
| Im Labor wird eine Schutzbrille getragen. |  |  |  |  |
| Gefahrstoffe werden nur in laborüblichen Mengen eingesetzt. |  |  |  |  |
| Für den Fall einer Störung, eines Unfalles oder Notfalles sind Notfallmaßnahmen festgelegt und den Beschäftigten bekannt. |  |  |  |  |
| Die Überwachung von laufenden Versuchen ist sichergestellt. |  |  |  |  |
| Mindestens einmal jährlich werden alle im Labor vorgehaltenen Gefahrstoffe und Präparate auf ihren ordnungsgemäßen Zustand geprüft. |  |  |  |  |
| Weitere betriebsspezifische Gefährdungen |  |  |  |  |

Freiburg, __________ 		___________________________________________

Unterschrift des/der verantwortlichen Leiters/in

Erforderliche Maßnahmen zur Mängelbeseitigung:

| Nummer | Maßnahmen | veranlasst durch / am | erledigt am | Verantwortliche(r) |
| --- | --- | --- | --- | --- |