| Einrichtung / Institut (Stempel): | Gebäude: | Etage(n): |
| --- | --- | --- |
|  | Anzahl der Arbeitsplätze: | Raum-Nummer(n): |
|  | Verantwortliche(r) Leiter/in: |  |
|  | Erstmals erstellt von / am: |  |
|  | Zuletzt bearbeitet von / am: |  |

Bitte für jeden Arbeitsplatz ein Dokument ausfüllen. Bei gleichartigen Arbeitsplätzen ist ein gemeinsames Dokument möglich. Bei auftretenden Mängeln (  nein ) bitte Raum-Nr. angeben.

|  | entfällt | ja | nein | Raum-Nr. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ### 1 Allgemeine Sicherheit |  |  |  |  |
| - Die allgemeinen Zutrittsbeschränkungen für Laboratorien werden beachtet. |  |  |  |  |
| - Die Arbeiten werden entsprechend den einschlägigen Regeln und Vorschriften durchgeführt. |  |  |  |  |
| - Arbeitsplätze in den Räumen sind so angelegt, dass Beschäftigte sich nicht im möglichen Gefahrenbereich aufhalten. |  |  |  |  |
| - Versuchsaufbauten werden so konzipiert, dass das Risiko einer Gefährdung von Beschäftigten oder Dritten so gering wie möglich ist. |  |  |  |  |
| - Bei selbstgebauten Anlagen oder Geräten sind Gefahren oder Gefahrensituationen ermittelt. |  |  |  |  |
| Die erforderlichen Schutzeinrichtungen sind angebracht. |  |  |  |  |
| Weitere erforderliche Schutzmaßnahmen sind umgesetzt. |  |  |  |  |
| - Dem Laborpersonal stehen technische Unterlagen und Bedienungsanleitungen für die einzelnen Maschinen zur Verfügung. |  |  |  |  |
| ### Elektrische Gefährdung |  |  |  |  |
| - Falls erforderlich, sind die Arbeitsbereiche mit der Kennzeichnung „Warnung vor elektrischer Spannung“ zu versehen. |  |  |  |  |
| - Es ist gewährleistet, dass betriebsmäßig unter Spannung stehende Teile gegen Berührung gesichert sind. |  |  |  |  |
| - Elektrische Anlagen werden nur von Elektrofachkraft den elektrotechnischen Regeln entsprechend errichtet und gewartet werden. |  |  |  |  |

| ### Weitere betriebsspezifische Gefährdungen |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Zentrifugen:standsicher, unterwiesene Personen, Stoffbezogene Betriebsanweisungen, prüfupflichten beachten |  |  |  |  |
| Autoklaven |  |  |  |  |

Freiburg, __________ 		___________________________________________

Unterschrift des/der verantwortlichen Leiters/in

Erforderliche Maßnahmen zur Mängelbeseitigung:

| Nummer | Maßnahmen | veranlasst durch / am | erledigt am | Verantwortliche(r) |
| --- | --- | --- | --- | --- |