| Einrichtung / Institut (Stempel): | Verantwortliche Leitungsperson: |
| --- | --- |
|  | Verantwortlich für den Flaschenwechsel: |
|  | Erstmals erstellt von / am: |
|  | Zuletzt bearbeitet von / am: |

Diese Gefährdungsbeurteilung gilt allgemein für Druckgasflaschen. Für einzelne Arbeiten mit Gasen muss zusätzlich eine personenbezogene/ arbeitsplatzbezogenen Gefährdungsbeurteilung erstellt werden.

| ## Vorgaben | entfällt | ja | nein |
| --- | --- | --- | --- |
| - Flaschenwechsel |  |  |  |
| - Nur unterwiesene Personen führen einen Flaschenwechsel durch. |  |  |  |
| - Beim Flaschenwechsel wird festes geschlossenes Schuhwerk getragen. |  |  |  |
| - Die physikalischen und chemischen Eigenschaften der eingesetzten Gase und die damit zusammenhängenden Gefahren sind bekannt. |  |  |  |
| - Transport |  |  |  |
| - Der Transport auf öffentlichen Straßen wird als Gefahrguttransport deklariert. Die Gefahrgutverordnung (GGVSE) wird beachtet. |  |  |  |
| - Beim Transport auf der Straße werden alle sicherheitsrelevanten Vorgaben beachtet. |  |  |  |
| - Gasflaschen sind beim Transport im PKW vor übermäßiger Wärmeeinwirkung gesichert. |  |  |  |
| - Es stehen für den händischen Transport geeignete Transportmittel zur Verfügung. |  |  |  |
| - Es wird dafür gesorgt, dass Personen nicht gemeinsam mit Gasflaschen im Aufzug fahren. |  |  |  |
| - Lagerung |  |  |  |
| - Gasflaschen werden an einem geeigneten Ort sicher gelagert. |  |  |  |
| - Das Betreten durch Unbefugte ist untersagt und ein Hinweisschild ist am Zugang zum Lager angebracht. |  |  |  |
| - Gasflaschen werden nach Gasart (gruppenweise) gelagert. Sie werden übersichtlich von den leeren Gasflaschen getrennt aufgestellt. |  |  |  |
| - Druckgasflaschen sind gegen Umfallen und mit Schutzkappen gesichert. |  |  |  |
| - Ein geeigneter Feuerlöscher ist vorhanden und leicht erreichbar. |  |  |  |
| - Das Hinweisschild „Zündquellen Verboten“ am Zugang zum Lager ist vorhanden. |  |  |  |
| - Angeschlossene Gasflaschen am Arbeitsplatz |  |  |  |
| - Die Nutzer der Gasflaschen werden regelmäßig über die besonderen Gefahren der Gase und die zu treffenden Sicherheitsvorkehrungen geschult. |  |  |  |
| - Räume, in denen Druckgasflaschen aufgestellt sind, sind besonders gekennzeichnet. |  |  |  |
| - Es werden nur die für den Fortgang der Arbeiten benötigten Druckgasflaschen in den Arbeitsräumen bereitgestellt. |  |  |  |
| - Druckgasflaschen werden bei erhöhter Brandgefahr oder dauerhafter Nutzung in Sicherheitsschränken aufgestellt. |  |  |  |
| - Druckgasflaschen mit sehr giftigen, giftigen sowie krebserzeugenden, erbgutverändernden oder fruchtbarkeitsgefährdenden Gasen werden dauerhaft abgesaugt. |  |  |  |
| - Absperreinrichtungen an Druckgasflaschen und Gasversorgungs-anlagen sind jederzeit leicht zugänglich. |  |  |  |
| - Beim Flaschenwechsel wird darauf geachtet, dass die Anschlussteile sauber und die Armaturen dicht angeschlossen sind. |  |  |  |
| - Angeschlossene Gasflaschen werden mit geeignetem Material gegen Umstürzen gesichert. |  |  |  |
| - Es steht persönliche Schutzausrüstung passend zur Gasart zur Verfügung. |  |  |  |
| - Das Flaschenventil wird nach Gebrauch immer geschlossen (auch bei leeren Gasflaschen). |  |  |  |
| - Armaturen an Druckgasflaschen werden regelmäßig von einer sachkundigen Person geprüft. |  |  |  |
| - Druckgasflaschen werden vor Ablauf des Verfallsdatums zurückgegeben. |  |  |  |
| - Tiefkalte Gase |  |  |  |
| - Für Tätigkeiten mit tiefkalten Gasen sind arbeitsplatzbezogene und stoffspezifische Betriebsanweisungen vorhanden. |  |  |  |
| - Den Beschäftigten steht geeignete kälteisolierende Schutzausrüstung zur Verfügung. |  |  |  |

| - In Arbeitsräumen, in denen mit tiefkalten Gasen umgegangen wird, ist eine Gefährdung der Beschäftigten durch Sauerstoffmangel ausgeschlossen. |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| - Behälter werden nur mit lose aufliegendem Stopfen oder Deckel verschlossen. |  |  |  |
| - Kryo-Behälter sind mit einem Sicherheitsventil ausgestattet. |  |  |  |
| - Dewargefäße werden vor der Verwendung einer Sichtprüfung unterzogen (versprödete Gummidichtungen wechseln). |  |  |  |
| - Dewargefäße werden nach der Nutzung entleert. |  |  |  |
| - Proben werden nur in geeigneten Gefäßen eingefroren (Berstgefahr beim Auftauen möglich). |  |  |  |
| - Es wird sichergestellt, dass Personen nicht mit Behältern mit tiefkalten Gasen zusammen im Aufzug fahren. |  |  |  |
| - Vakuum |  |  |  |
| - Es wird nur in geeigneten Gefäßen Vakuum angelegt. |  |  |  |
| - Ein Splitterschutz ist vorhanden. |  |  |  |
| - Siedeverzug wird verhindert. |  |  |  |
| - Vor jedem Evakuieren findet eine Sichtkontrolle auf Beschädigungen und Funktionalität der Schutzeinrichtung statt. |  |  |  |
| - Anlagen die nicht genutzt werden, werden belüftet |  |  |  |
| - Weitere Gefährdungen |  |  |  |

Freiburg, __________ 		___________________________________________

Unterschrift der verantwortlichen Leitungsperson

Erforderliche Maßnahmen zur Mängelbeseitigung:

| Nummer | Maßnahmen | veranlasst durch / am | erledigt am | Verantwortliche*r |
| --- | --- | --- | --- | --- |